- 竞争性谈判文件

项目号：QIJ23A02598

采购编号：QJZXYY-2024-10

谈判项目名称：公立医院改革与高值量发展示范项目

中心实验建设国产设备一批

采购人：重庆市黔江中心医院

- 二〇二四年十一月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、谈判有关说明	- 4 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇 谈判项目技术（质量）需求	- 6 -

第三篇  谈判项目服务需求	- 16 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 16 -

二、质量保证及售后服务	- 16 -

三、报价要求	- 17 -

四、付款方式	- 17 -

六、培训	- 18 -

七、其他商务要求内容	- 18 -

第四篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止	- 19 -

一、采购程序	- 19 -

二、评定成交的标准	- 21 -

三、无效谈判	- 21 -

四、采购终止	- 21 -

第五篇  供应商须知	- 23 -

一、谈判费用	- 23 -

二、竞争性谈判文件	- 23 -

三、谈判要求	- 23 -

四、成交供应商的确定和变更	- 24 -

五、成交通知	- 25 -

六、关于质疑和投诉	- 25 -

七、签订合同	- 26 -

八、项目验收	- 27 -

第七篇  响应文件格式要求	- 30 -

一、经济部分	- 31 -

二、技术（质量）部分	- 32 -

三、服务部分	- 34 -

四、资格条件及其他	- 36 -

五、其他应提供的资料	- 42 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

受重庆市黔江中心医院的委托，根据财政局批复对公立医院改革与高值量发展示范项目中心实验建设国产设备一批项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 包号及名称 | 最高限价（万元） | 预算（万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公立医院改革与高值量发展示范项目中心实验建设国产设备一批 | 47 | 47 | 1 |  |

### 二、资金来源

自筹资金。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

### 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请在重庆市黔江中心医院官网(http://www.qjzxyy.cn/）下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）谈判地点：重庆市黔江区正阳街道中心医院科教楼2楼三会议室。

（五）提交响应文件截止时间：2024年11月 日北京时间14:30。

（六）谈判开始时间：2024年11月 日北京时间14：30。

### 五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）和重庆市黔江中心医院官网（重庆市黔江中心医院官网(http://www.qjzxyy.cn/））上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）本项目不接受合同分包。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 七、联系方式

联系人：冯老师 023-79238111

联系地址：重庆市黔江区正阳街道桐坪居委中心医院科教楼4楼医学装备科

## 谈判项目技术（质量）需求

- 一、项目一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（万元） | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水仪 | 1 | 2.3 | 47 |  |
| 2 | 双蒸水仪 | 1 | 0.3 |  |  |
| 3 | 高压灭菌锅 | 1 | 5 |  |  |
| 4 | 干燥箱 | 2 | 1 |  |  |
| 5 | 制冰机 | 1 | 2 |  |  |
| 6 | 酸缸 | 1 | 0.2 |  |  |
| 7 | 液氮罐 | 2 | 2 |  |  |
| 8 | 电化学工作站 | 1 | 5 |  |  |
| 9 | 超声波细胞破碎仪器 | 1 | 3.3 |  |  |
| 10 | 高压静电发生器 | 1 | 1.5 |  |  |
| 11 | 超净台 | 4 | 4 |  |  |
| 12 | 15ml普通低速离心机 | 2 | 2 |  |  |
| 13 | 生物安全柜 | 1 | 5 |  |  |
| 14 | 电子天平 | 1 | 0.2 |  |  |
| 15 | 微型离心机 | 1 | 0.2 |  |  |
| 16 | 摇床（精密） | 1 | 3 |  |  |
| 17 | 振荡器 | 1 | 0.5 |  |  |
| 18 | 水浴箱 | 1 | 0.2 |  |  |
| 19 | 普通光学生物显微镜 | 1 | 0.4 |  |  |
| 20 | 磁力搅拌加热器 | 1 | 0.34 |  |  |
| 21 | 干式恒温器（金属浴） | 1 | 0.5 |  |  |
| 22 | 普通电泳仪 | 2 | 1 |  |  |
| 23 | 体式显微镜 | 1 | 1 |  |  |
| 24 | 恒温摇床 | 1 | 1 |  |  |
| 25 | pH 计 | 1 | 0.3 |  |  |
| 26 | 紫外切胶仪 | 1 | 0.8 |  |  |
| 27 | -80℃冰箱 | 1 | 4 |  |  |
| 合计 |  | 34 | 47 |  |  |

- 技术规格及质量要求

| 序号 | 设备名称 | 技术需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超纯水仪 | 基本功能： 1. 触摸键盘控制，开机自检，缺水保护报警、断电保护； 2. 内置RO膜防垢程序、手动RO膜冲洗按键； 3. IC微电脑智能控制，内置定时超纯水自动循环程序，保持超纯水水质； 4. 水质比电阻在线监测，显示运行状态和运行参数； 5. 具有水质和产生水量的升级功能，UV灯失效报警提示； 6. 纯水箱上有取水开关，可直接从水箱上取水； 7. 纯水箱上安装有呼吸阀； 纯水箱采用圆锥型结构，底部有排放阀，便于清洗和消毒排尽 数字显示定时取水时间或输送水的压力。 基本技术参数 1. 适用的实验项目:医院检验科,血站,研究所,生化仪配套纯水机和其他生化、理化检测用水； 2. 造水速度:540a，40L/H； 3. 进水水源：城市自来水，水压1.0-3.0kg/cm2； 4. 主要指标:吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001； 5. 可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm； 6. 微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml； 7. 出水口二：I级超纯水的 比电阻达到5 MΩ.cm@25℃;符合中国GB6682-92的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准； 8. 出水口一：III级纯水的电导率显示0-10us/cm，符合中国GB6682-92的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；离子去除率＞99%； 9. 工作电源 220V/50Hz，电压波动率±10%；10. 尺寸：落地型 长650mmx宽850mmx高1200mm；11. 工作条件：水温5-40℃，北方地区需要有防冻的房间。 |
| 2 | 双蒸水仪 | 1. 出水量：1600ml/h； 2. 输入功率：≤3.0Kw； 3. 电压： 220v/50Hz； 4. 仪器尺寸： 70*34*80 长*宽*高(cm) ±10cm； 5. 重量： ≤10Kg。 |
| 3 | 高压灭菌锅 | 1. 设计压力≥0.26Mpa； 2. 设计温度：≥150℃； 3. 额定工作压力：≥0.22Mpa； 4. 灭菌温度选择：115~13； 5. 温度显示精度：0.1℃； 6. 动态脉冲排气次数0-9次； 7. 动态脉冲排气温度：110~132℃； 8. 溶解温度60 ~ 100℃（可设）； 9. 保温温度：40~60℃（可设）； 10. 灭菌时间范围：0-999； 11. 容量：≥100L容量。 |
| 4 | 干燥箱 | 1. 温度范围：50℃至200℃； 2. 温度均匀度：≤最高工作温度的±3.5﹪； 3. 温度波动度：±1℃； 4. 内部容积：≥270L； 5. 内部尺寸(㎝)：60×60×75，±10cm； 6. 外部尺寸(㎝)：92×77×105，±10cm； 7. 搁板（块）：3 ； 8. 功率（W）：≤3000 。 |
| 5 | 制冰机 | 1. 水温15℃时环境温度20℃日产量185KG 储冰量：45KG； 功率(W)≥800；入外形尺寸宽*深*高(MM)600*700*1200 ；冷凝方式：风冷； 特点介绍: 2. 0外部结构:采用不锈钢304外壳，防腐耐用，易清洁，门体采用视窗结构 易观察制冰情况； 3. 核心部件:采用进口SECOP压缩机，性能稳定，使用寿命持久。制冰容量:大制冰设计有效提高实验室用冰效率； 4. 制冰形状:冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快，冰浴效果好，专为实验室设计。 |
| 6 | 酸缸 | 实验室PP酸缸 |
| 7 | 液氮罐 | 1. 可加锁的容器盖，方便生物制品的专人管理； 2. 多层方形提筒，样品贮存容量更大； 3. 方形塑料盒或卡纸盒，专为安瓶贮存设计； 4. 可选配运输车，方便室内移动。 |
| 8 | 电化学工作站 | 实验参数 1. CV和LSV扫描速度： 0.000001V/s 至 10,000 V/s； 2. 扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时）； 3. CA和CC的脉冲宽度： 0.0001 至 1000 sec； 4. CA的小采样间隔： 1 ms； 5. CC的小采样间隔： 1 ms； 6. CC模拟积分器； 7. DPV和NPV的脉冲宽度：0.001 至 10 sec； 8. SWV频率： 1 至 100 kHz； 9. i-t 的小采样间隔： 1 ms； 10. ACV频率范围：0.1 至 10 kHz； 11. SHACV频率范围：0.1 至 5 kHz； 12. FTACV频率范围：0.1 至 50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据； 14. 交流阻抗波形幅度： 0.00001 V 至 0.7 V 均方根值； 15. 自动或手动iR降补偿； 16. 电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003% 准确度； 17. 电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003% 准确度； 18. 外部电位输入； 19. 电位和电流的模拟输出； 20. 可控电位滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 .Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz； 21. 可控信号滤波器的截止频率： 1.5 MHz, 150 KHz, 15 KHz, 1.5 KHz, 150 Hz, 15 Hz, 1.5 Hz, 0.15 Hz； 22. 旋转电控制电压输出：0-10V 对用于 0-10000 rpm的转速，16位分辨，0.003% 准确度，需要某些旋转电装置才能工作； 23. 通过宏命令可以控制数字输入输出线； 24. 内闪存储器可迅速更新程序； 25. USB口数据通讯； 26. 电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统）； 27. CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理（CHI630E以上）或预定义反应机理（其他型号）； 28. 交流阻抗模拟器和拟合器（具有交流阻抗测量功能的型号）； 29. 大数据长度：256,000-16,384,000 点可选择； 30. 仪器尺寸： 37 cm (宽) ´ 23 cm (深) ´ 12 cm (高)。 本型号含以下功能： 1. 循环伏安法(CV)； 2. 线性扫描伏安法(LSV)； 3. 阶梯波伏安法(SCV)； 4. Tafel图(TAFEL)； 5. 计时电流法(CA)。 |
| 9 | 超声波细胞破碎仪器 | 1. 工作频率(KHz)：19-25 KHz；； 2. 功率(W)：1800W, 连续可调 1—100％ 3. 显示方式：≥4.3 寸彩屏（可选配触摸屏）； 4. 显示内容：最少可显示时间、功率、温度、实时频率等； 5. 占空比：0.1~99﹪； 6. 破碎容量(ML)：0.2~1200ML； 7. 可选配变幅杆：随机￠6 （选配￠2. 3 . 6. 10.15.20.25）； 8. 存储数据：至少100 组； 9. 报警：超温、过流、过载等； 10.定时 (分钟)：0----999 分钟； 11.工作模式：间隙 连续； 12.温度警 (℃)：0—99； 13.重量+外形尺寸：3.8kg +166*300*220（长*宽*高）； 14.电源：220V/50Hz。 |
| 10 | 高压静电发生器 | 1. 输入电源:单相交流220V+10%50Hz/60Hz； 2. 输出电压:0~120KV(负极性、连续、无极调节)； 3. 输出电流:0~500uA； 4. 环境温度:-15~50℃； 5. 环境湿度:≤95%； 6. 工作方式:可长期连续运行。 |
| 11 | 超净台 | 1. 外形尺寸(宽*深*高)（mm）：1370*630*1730。 |
| 12 | 15ml普通低速离心机 | 1. 最高转速(RPM)：≥ 6000R； 2. 最大离心力(xg)： 4749； 3. 时间设置范围： 1s～99h59min59s； 4. 转速精度(r/min)： ±10； 5. 最大容量(ml)： 6×100ml； 6. 外形尺寸(mm)：447×281×340； 7. 噪音(Db(A))： ≤56。 |
| 13 | 生物安全柜 | 一、性能概述（医疗产品）： 满足生物安全2级实验室实验过程中对样品、实验者、环境保护，应用于细胞培养、微生物学等科研和检测中。 二、技术参数 ： 1. II级A2型生物安全柜，气流循环模式：30%外排，70%循环； 2. 内部尺寸≥1520*620*650，适合2-3人操作； 3. 排风量/进风量为620m3/h； 4. 同时满足流入气流：0.55±0.025 m/s； 5. 下降气流：0.31±0.025 m/s，接近最佳气流匹配； 6. 过滤器采用名牌防潮、阻燃玻璃纤维超高效过滤器ULPA，对0.12微米颗粒物过滤效率为99.9995%； 洁净度等级10级，使空气更洁净更安全，并且具有过滤器寿命不足10%的预警，告知操作者过滤器需要更换； 7. LCD液晶屏显示，可显示下降风速、流入风速、过滤器寿命、紫外灯预约时间、日期/时间、正/负压力及排风量等参数，方便观察设备运行情况； 8. 温湿度传感器、风速传感器和压力传感器,可实时检测并显示工作区内温湿度，热球式风速传感器，实时监测工作区风速及操作区安全状态；压力传感器实时监测设备的压力； 9. 具有紫外灯一键式预约功能，自由设置0分钟到24小时自动开启/关闭时间、灭菌间隔，减少等待时间，同时紫外灯剩余寿命不足10%发出更换预警； 10. 前窗玻璃门采用不低于6mm安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能； 11. 安全性能保障,具备紫外消毒、荧光灯、前窗及风机的四者联动互锁系统； 12. 智能报警模式，异常状况全监控,出现开门高度异常报警，流入风速过大/过小报警，下降风速过大/过小报警、温湿度过高/过低报警、硬件故障报警等异常情况，自动发出声光报警； ★ 13. 防水插座技术：具有防水插座2个，可实现定时开启/关闭功能，整机具有断电保护功能； 14. 智能恒风速设计技术，根据工作区风速气流变化自动调整风机转速，保持工作区恒定风速；风压传感器，实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警； 15. 气流阻断技术，杜绝防护盲点：对前窗上沿和两侧采用气流阻断技术，杜绝安全防护盲点； 16. 低噪绿色节能模式,在人体感应模块监测到操作人员离开15分钟后，无需任何操作程序自动将安全柜切换到LNS模式，降低风机档位，在保证风速在标准范围内同时，持续提供工作区洁净环境和操作人员的保护； 17. 独特的专业气流组织模式设计及V型进风口设计，使工作台面气流更均匀； 18. 人性化设计,进风口的提手设计、可拆卸式搁手架，以及人体工学原理的前操作面10°倾斜角设计，使用舒适，减少疲劳； 19. 组合式底架万向脚轮设计、无任何裸露螺纹； 20. 具有III类医疗器械注册证 ； 21. 物联模块+手机APP，方便远程查看设备的工作状态，及时接受设备的报警信息。 |
| 14 | 电子天平 | 1. 量程：0.01g-300g； 2. 最小称量值：0.02g； 3. 分度值：0.01g； 4. 线性范围：±0.02g； 5. 重复性误差：±0.01g。 |
| 15 | 微型离心机 | 1. 转速：4000rpm,6000rpm&7000rpm 三种转速； 2. 相对离心力：约 960×g(4000rpm) 约 2200×g(6000rpm) 约 2900×g (7000rpm)； 3. 样品处理量：6×1.5ml/2.0ml 离心管 ; 6×0.5ml 离心管；2×8×0.2mlPCR 排管 (16×0.2ml) 离心管； 4. 定时范围：1s-99m59s； 5. 工作噪声：≤55 dB。 |
| 16 | 摇床（精密） | 1. 控制方式：BRIGHT I控制系统； 2. 显示方式：≥7寸触摸式全彩操作屏； 3. 对流方式：强制对流； 4. 控温范围：4~60℃； 5. 分辨率：0.1℃； 6. 温度波动度：±0.3℃（37℃）； 7. 温度均匀度：±1℃（37℃）； 8. 振荡频率范围：0；30~300rpm； 9. 振 荡频率精度：±1rpm； 10.振幅：Φ26mm； 11.定时范围：0~9999min/h； 12.电源：AC220±22V 50Hz； 13.功率：≥1300W。 |
| 17 | 振荡器 | 1. 控温范围：RT+5~100； 2. 旋转方式：回旋、往返； 3. 转速 (次/分)：0~220(回旋) 0~300(往返)； 4. 振幅：20mm(回旋) 30mm (往返)； 5. 外形尺寸(mm)：705x515x470； 6. 摇床面积(mm)：380x300； 7. 功率：≥1600W； 8. 满载配置：6只500ml或3-4只1000ml； 9. 定时范围：0~999min。 |
| 18 | 水浴箱 | 1. 温度范围：室温+5℃～100℃； 2. 降温方式：自然降温； 3. 温度波动度：≤±0.5℃； 4. 温度均匀度：≤±0.5℃； 5. 孔径(㎜)：140/110/90/70/50； 6. 内部尺寸(cm)：18×18×9； 7. 内部容积（L）：2.9； 11.额定功率（W）：≥300； 12.电源电压：1Ø 220V 50Hz。 |
| 19 | 普通光学生物显微镜 | 1. 观察筒：铰链式双目镜筒，单视度可调节，可选双视度可调，30°倾斜；镜筒瞳距:55~75m； 2. 目镜：10X/18mm 或 10x/20mm（选配）； 3. 无限远平场消色差物镜：4X/0.1； 4. 10X/0.25； 5. 40X/0.65（弹簧）； 6. 100X/1.25（弹簧，油）； 7. 物镜转换器：内倾式内定位四孔物镜转换器（标配）； 8. 内倾式内定位五孔物镜转换器（选配）； 9. 粗微动调焦装置：粗微同轴调焦手轮，微调0.2mm/ 转，格值0.002mm； 10.载物台：机械载物台，面积：140mm x 140mm, 行程: 75 x 50 (mm)； 11.聚光镜：N.A. 1.25 阿贝聚光镜； 12.明：0.5W LED 或 6V/20W 卤素灯（选配）。 |
| 20 | 磁力搅拌加热器 | 1. 搅拌速度范围：80-1500rpm； 2. 速度分辨率：5rpm； 3. 最大搅拌量：20lit； 4. 加热温度：最高400℃； 5. 温度精确度：±0.3℃； 6. 温度分辨率：显示-0.1℃；控制-0.5℃； 7. 控制器：数字模糊控制器，带触摸按钮和滚轮按钮； 8. 计时器：99小时59分钟。 |
| 21 | 干式恒温器（金属浴） | 1. 热盖温度精度:±1.0℃； 2. 最大步数:10； 3. 温度控制范围：室温+5℃~105℃； 4. 热盖温度控制: 室温+5℃~110℃； 5. 模块温度均匀性：±0.3℃（@37℃）； 6. 最大循环数：99； 7. 显示精度：0.1℃； 8. 加热时间（室温25℃ ）升温速率 (37℃ -100℃ ) ≤ 7℃/min； 9. 模块温度精度 ±0.5℃； 10.高清彩色触摸屏≥5英寸，能单独设置/显示模块温度、恒温时间、热盖温度（热盖温度能关闭）； 11.可运行 PCR 反应程序。 |
| 22 | 普通电泳仪 | 1. 凝胶数：1-4块； 2. 凝胶厚度：0.75mm、1mm、1.5mm可选； 3. 加样梳齿数：10齿、15齿可选； 4. 玻璃尺寸：短玻璃板（W×L：10.1×7.3cm）、长玻璃板（W×L：10.1×8.2cm）； 5. 凝胶大小：手灌胶（W×L：8.3×7.3cm）、预制胶（W×L：8.6×6.8cm）。 |
| 23 | 体式显微镜 | 1. 目镜：大视野目镜，放大倍数10X，视场23，双屈光度±5°调节； 2. 三目观察筒：30°倾斜，内置0.55X摄像接口，设计有分光拨杆； 3. 物镜：连续变倍范围：0.6X—5X； 4. 主机光学放大倍率：6X—50X（无辅助物镜）。变倍方式：连续变倍。变倍比：8.3：1； 5. 架台：铝合金导轨，配有两个支架安装孔位；超薄底座，含光源厚度≤118mm； 6. 光源：透射光源为6W LED导光板冷光源，反射照明为3W LED冷光源照明； 7. 图像显示系统：≥11.6寸IPS视网膜十点触摸显示屏，分辨率≥1920*1080；Intel Cherry Trail架构，凌动处理器，硬盘容量:64GB，内存容量:4GB，Windows10操作系统，配套鼠标；带有USB2.0端口、SD端口，内置WIFI模块；配有HDMI接口； 8：CMOS光电传感器，靶面尺寸1/2.5’，最大分辨率≥2592 * 1944 ,有效像素≥500万，USB2.0接口供电。 |
| 24 | 恒温摇床 | 1. 控温范围：RT+5~65℃； 2. 振荡频率：40~300rpm； 3. 振幅：20mm； 4. 分辨率：0.1℃ ； 5. 电源电压：220V 50HZ。 |
| 25 | pH 计 | 1. 仪器级别：0.01 级； 2. pH：(-2.00-18.00)pH； 3. 电子单元示值误差：±0.01pH； 4. mV ：（-1999-1999）mV； 5. 温度：(-5.0-110.0)℃； 6. 配套测量范围：(0.00-14.00)pH。 |
| 26 | 紫外切胶仪 | 1. 外形尺寸(W×D×H)：425×430×380mm； 2. 反射紫外光源波长：254nm、365nm； 3. 透射紫外光源波长：302nm； 4. 透视面积：200×200mm； 5. 紫外灯的功率：波长为302nm的紫外灯，功率为8W；波长为254、365nm的紫外灯，功率为6W； 6. 白光透射面积：200×200mm； 7. 白光照度：大于100lx； 8. 各波长的紫外光源的窗口辐照度应不小于10μW/cm2。 |
| 27 | -80℃冰箱 | 1. 温度范围： -40℃~ -86℃； 2. 有效容积：≥ 100L； 3. 额定功率： ≥680W； 4. 国内一线品牌。 |

## 第三篇  谈判项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：成交供应商应在采购合同签定后15个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

1．货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2. 成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3．成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3 在试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4．产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5．成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6．采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7．产品包装材料归采购人所有。

8．成交供应商应向采购人提供完整的技术资料一套（说明书(纸质版与电子版各一套）、检验报告、合格证书、报关单（进口设备需要）、进口检验报告（进口设备需要）、装箱单等）。且预先提供验收标准，填写验收报告书，供最终双方确认所用。各项指标和参数应符合验收标准。本项目验收需邀请第三方有资质的检验检测机构参与，并出具合格的验收报告，费用由成交供应商承担。

9．设备安装调试完毕后采购人按照国家及行业相关标准进行验收，如验收不合格，成交供应商承担一切责任，并赔偿给采购人所造成的损失。如验收需要相关职能部门（疾控中心、计量监督局）国内有资格单位或机构出具设备质量检验合格报告的，成交供应商需向采购人提供，如未能提供视为验收不合格。

### 二、质量保证及售后服务

1. 自验收合格之日起，其投标产品整机质量保证期不低于3年，并由成交供应商出具售后服务承诺函。每季度到设备现场维护保养一次，并填写设备维保记录，维保记录必须由使用科室和医学装备科相关人员签字确认。质保期内，在接到用户要求对所购设备进行维修的通知后，应立即给予答复，并派合格的维修工程师到达用户现场进行维修。免费更换一切在正常情况下损坏的零配件，在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2. 质保期内设备完好率应不低于95％，如完好率低于95%，则按1：10天数顺延保修期。

3. 采购人遇到使用技术,维修问题，成交供应商或制造商应在2小时内响应，电话不能咨询解决的，成交供应商或制造商应在24小时到达现场进行处理48小时内给出解决方案。

4. 质保期内和质保期外如遇该设备软件升级，成交供应商及制造商应根据采购人需求提供免费升级。

5. 质量保证期外，遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，采购人需要继续原成交供应商和制造商提供售后服务的，该成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务，负责设备的免费维修（只收材料费）和终身维护、设备零配件的及时供应，先维修后支付零配件费用。

### 三、报价要求

1. 报价包括完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2. 本项目需进行二次报价，报价表见附件，采购人需自行打印把那个加盖鲜章。

3.本项目若有配套耗材则需对相关耗材进行报价，且在重庆市药交所挂网，报价不可高于重庆市药交所交易最低价。

### 四、付款方式

1. 合同签订前成交供应商向采购人缴纳合同总金额的10%作为履约保证金，质保期满成交供应商按合同约定履约完成后退还；

2. 成交供应商按采购合同交货并安装调试完成后提交验收申请，采购人收到验收申请后7个工作日内组织验收，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

3. 成交供应商向采购人提供税务局开具的发票，并提交采购合同、验收报告、申请表等材料，向采购人申请付款；

4. 对成交供应商提交的付款资料审核通过后，采购人以转账方式向成交供应商支付合同款项；

5. 本项目支付办法及比例：合同签订后成交供应商提供等额的保函（见索即付，不可撤销，保函出具单位需为“四大行”或重庆市政府采购网备案的组织机构），设备安装验收完成后20个工作日内支付合同金额的20%。

五、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

### 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 七、其他商务要求内容

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止

### 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 无 |

注：

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

②以联合体形式参与谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

③以联合体形式参加本项目的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇谈判项目技术（质量）需求、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

注：政策性扣减方式

1.供应商为非联合体参与谈判的，对小微型企业给予10%（10%-20%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

### 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

### 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

2.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5联合体谈判业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （四）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （五）响应文件语言：简体中文

- （六）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）、重庆市黔江中心医院官网（http://www.qjzxyy.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出后成交供应商可凭中标公告与采购人签订采购合同。

### 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在公示截止日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）。

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1.4供应商提出质疑内容（上述1.2要求）不完整的采购人将不予受理。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇  合同草案条款

重庆市黔江中心医院

项目采购合同

（项目号：）

甲方（需方）：重庆市黔江中心医院

乙方（供方）：

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格 型号 | 厂家 | 数量 | 单价（元） |  | 总价（元） | 交货 时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合同签订后7个工作日 | 重庆市黔江中心医院指定地点 |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 此合同总价为CIP价，包含产品到医院指定地点的装卸、搬运、运输、 仓储、安装、调试、培训等费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、保修期： 2、保修范围： 3、服务措施： 4.保修期内乙方保证维修使用的备品备件及易损件为原厂配件。 5.对保修期外的设备维修，乙方只向甲方收取零配件成本费。 6.乙方负责设备系统软件终身免费升级。 7在保修期维保要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 1.交货时间： 2.交货地点： 3.交货方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法 1.设备质量、安全验收严格按照国家医疗器械检测标准或医疗器械行业技术规范执行，依据设备配置要求的功能、性能、技术指标。 2.设备安装后，乙方向甲方提交安装调试报告，甲方组织相关科室人员，依据上述要求进行验收及应用质量、安全验收，并签写验收报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量保证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、技术培训 1.乙方负责现场操作、维修培训，保证相关人员能独立操作相关设备，同时能完成一般常见故障的维修工作。提供免费培训，使甲方使用人员能够正常操作、日常维护和简单的故障处理，同时提供相关的学术支持。 2. 乙方提供全套中文操作、维修手册（密码）、系统备份等技术资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、违约责任 1.乙方逾期履行合同，每延误1天按合同总额1‰赔偿给甲方，且保修期顺延10天。 2.甲方不得无故拖延设备验收和付款。 3.按《民法典》、《政府采购法》执行。 4.甲乙双方友好协商解决在执行合同中的一切问题。若协商不成，提交合同签约地人民法院提起诉讼。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、其他约定事项 1.采购文件及其补遗文件、响应文件、承诺和附件是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具备同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、附件 1.设备配置清单 2.售后服务承诺书 3.易损件报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲（需）方（签章）：重庆市黔江中心医院 地址：重庆市黔江区城西九路63号 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 联系电话：023-79222258 开户银行： 账号： |  |  |  |  | 乙（供）方： 地址： 法定代表人（签字）： 委托代理人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：       年   月  日              签约地点：重庆市黔江中心医院

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

- 竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

谈判项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

### 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定，根据竞争性谈判文件要求提供）

### 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1、中小微型企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2、监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

3、残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

- 最终报价函

- 竞争性谈判最终报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，对本项目采购文件及相关工作无疑义或质疑后已得到满意答复，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目最终报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元，此价格为我公司最后报价。

2.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

3.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

4.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

5.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知后，根据竞争性谈判文件要求向采购人缴纳履约保证金。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）最终报价明细报价表

项目号：

谈判项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

- 其他与项目有关的资料（自附）

（结束）